Oplotenie pozemku – …miesto................................................................

Technická správa

Umiestnenie a účel Stavby :

Oplotenie je situované na pozemku : p.č. …................. ,k.u. …...... , Pozemok je rovinatý.

Architektonické technické riešenie :

Oplotenie do výšky 2,00 m bude plné z betónových plnostenných panelov do železobetónových stĺpikov.Objekt nebude pripojený na inžinierské siete.

Stavebné konštrukcie :

Základové pätky budú z prostého betónu C 12/15  , 400 x400 mm , v – 1000 mm pod upravený terén. Vrchná časť oplotenia z betónových panelov 2000 x 500 x x 45 mm uložených do drážok betónových stĺpov 120 x 130 x 3000 mm.

Technické údaje :

Výška oplotenia  - 2,00 m

Celková dĺžka oplotenia  - cca 90 m

….................................

V

….................................  :